廠牌型號:  4R-01

品    名: 藥品儲存(4℃)冰櫃 (4Refrigerator)

圖    面:

溫度範圍: 室溫~0℃

精 確 度: ±2℃

溫度控制: 數字設定及顯示溫度

內 容 積: 約530l

棚    架: 5只

玻 離 門: 1只

槽內尺寸: W565 X D680 X H1300mm

外部尺寸: W665 X D820 X H2050mm

電    源: 主機110/220V 60Hz 5A

插座110/220V 60Hz 15A