廠牌型號:  4R-02

品    名: 藥品儲存(4℃)冰櫃 (4℃ Refrigerator)

圖    面:

溫度範圍: 室溫~0℃

精 確 度: ±0.8℃

溫度控制: 數字設定及顯示溫度

內 容 積: 約1024l

棚    架: 10只

玻 離 門: 2只

箱內尺寸: W1180 X D680 X H1280mm

外部尺寸: W1260 X D840 X H2070mm

電    源: 主機110/220V 60Hz 5A

插座110/220V 60Hz 15A