廠牌型號:  CB-10

品    名: 循環恆溫水槽

(Circulating Water Bath)

圖    面:

溫度範圍: 室溫+5.0℃~100.0℃

精 確 度: ±0.1℃

溫度控制: 觸控式面板，微電腦P.I.D.自動演算,

LED數字顯示 0.1℃

攪    伴: 內部循環泵

加 熱 器: 600W

水槽容量: 10 l

槽內尺寸: W295 X D235 X H150mm

外部尺寸: W345 X D285 X H337mm

電  　源: 110/220V　60Hz　6/3A