廠牌型號:  CCB-06

品    名: 冷卻循環恆溫水槽

(Cooling Circulating Water Bath)

圖    面:

溫度範圍: -20℃~100℃

精 確 度: ±0.1℃

溫度控制: 觸控式面板，微電腦P.I.D.自動演算

LED數字顯示 0.1℃

出 水 量: 7 l/Min

加 熱 器: 600W

壓 縮 機: 1/5HP

水槽容量: 6 l

槽內尺寸: W160 X D260 X H150mm

外部尺寸: W290 X D400 X H550mm

電  　源: 110/220V 60Hz 10/5A