廠牌型號:  CCB-20

品    名: 冷卻循環恆溫水槽

(Cooling Circulating Water Bath)

圖    面:

溫度範圍: -20℃~100℃

精 確 度: ±0.1℃

溫度控制: 觸控式面板，微電腦P.I.D.自動演算

LED數字顯示 0.1℃

出 水 量: 7 l/Min

加 熱 器: 1200W

壓 縮 機: 3/8HP

水槽容量: 20 l

槽內尺寸: W235 X D425 X H200mm

外部尺寸: W320 X D510 X H680mm

電  　源: 110/220V 60Hz 16/8A