廠牌型號:  COB-320

品    名: 循環恆溫油槽

(Circulating Oil Bath)

圖    面:

溫度範圍: 室溫+5℃~300℃

精 確 度: 觸控式面板，微電腦P.I.D.自動演算

LED數字顯示 0.1 C

溫度控制: ±0.3℃

攪　  伴: 內部循環泵

加 熱 器: 2000W

油槽容量: 20 l

槽內尺寸: W495 X D295 X H150mm

外部尺寸: W595 X D395 X H430mm

電  　源: 220V 60Hz 10A