廠牌型號:  CTI-105

品    名: 恆溫培養箱

(Constant Temperature Incubator)

圖    面:

溫度範圍: 0℃~40℃

精 確 度: ±0.1℃

溫度控制: 觸控式面板，微電腦P.I.D.自動演算

LED數字顯示 0.1 ℃

棚    架: 2 只

內 容 積: 105 l

箱內尺寸: W420 X D370 X H610mm

外部尺寸; W490 X D460 X H950mm

電    源; 110V 60Hz 6A