廠牌型號:  CTI-146C

品    名: 恆溫培養箱

(Constant Temperature Incubator)

圖    面:

溫度範圍: -5.0℃~60℃

精 確 度: ±0.1℃

溫度控制: 觸控式面板，微電腦P.I.D.自動演算

LED數字顯示 0.1 C

棚    架: 2 只

內 容 積: 146 l

箱內尺寸: W580 X D420 X H600mm

外部尺寸; W670 X D670 X H940mm

電    源; 110/220V 60Hz 8/4A