廠牌型號:  CTI-600C

品    名: 恆溫培養箱

(Constant Temperature Incubator)

圖    面:

溫度範圍: -10.0℃~60℃

精 確 度: ±0.℃

溫度控制: 觸控式面板，微電腦P.I.D.自動演算

LED數字顯示 0.1 C

棚    架: 5 只

內 容 積: 600 l

箱內尺寸: W685 X D600 X H1450mm

外部尺寸; W810 X D725 X H1970mm

電    源; 110/220V 60Hz 10/5A