| 廠牌型號 | ROI-102V | ROI-102CV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 名 | 迴轉式振盪恆溫培養箱 (Rotating Vibration Incubator) |  |  |
| 圖 面 |  |  |  |
| 溫度範圍 | 室溫+5℃~60℃ | 0℃~60℃ |  |
| 精 確 度 | ±0.1℃ |  |  |
| 溫度控制 | 觸控式面板，微電腦P.I.D.自動演算 LED數字顯示 0.1 C |  |  |
| 加 熱 器 | 600W | 850W |  |
| 壓 縮 機 | 無 | 3/8HP |  |
| 速度控制 | 觸控式面板，微電腦控制轉速，LED數字顯示 |  |  |
| 轉 速 | 10~400r.p.m(振幅：38mm) 10~250r.p.m(振幅：70mm) |  |  |
| 振 盪 盤 | W1020 X D490mm |  |  |
| 內 容 積 | 676 l |  |  |
| 內部尺寸 | W1145 X D590 X H1000mm |  |  |
| 外部尺寸 | W1245 X D810 X H1780mm |  |  |
| 電 源 | 110/220V 60Hz 8/4A |  | 110/220V 60Hz 13/6.5A |