廠牌型號:  ROI-70V

品    名: 迴轉式振盪恆溫培養箱

(Rotating Vibration Incubator)

圖    面:

溫度範圍: 室溫+5℃~60℃

精 確 度: ±0.1℃

溫度控制: 全平面式觸控式面板，微電腦P.I.D.

自動演算,LED數字顯示 0.1℃

加 熱 器: 400W

速度控制: 全平面式觸控式面板，微電腦控制轉速，

LED數字顯示 1r.p.m

轉    速: 10~400r.p.m(振幅：25.4mm)

振 盪 盤: W700 X D490mm

內 容 積: 317l

內部尺寸: W800 X D580 X H800mm

外部尺寸: W900 X D840 X H1625mm

電    源: 110/220V 60Hz 5/2.5A