| 廠牌型號 | ROI-975H | ROI-975CH |
| --- | --- | --- |
| 品 名 | 迴轉式振盪恆溫培養箱 (Rotating Vibration Incubator) |  |
| 圖 面 |  |  |
| 溫度範圍 | 室溫+5℃~60℃ | 0℃~60℃ |
| 精 確 度 | ±0.1℃ |  |
| 溫度控制 | 觸控式面板，微電腦P.I.D.自動演算 LED數字顯示 0.1℃ |  |
| 加 熱 器 | 400W | 850W |
| 壓 縮 機 | 無 | 3/8HP |
| 速度控制 | 觸控式面板，微電腦控制轉速，LED數字顯示 |  |
| 轉 速 | 10~400r.p.m(振幅： 25.4，38mm) 10~250r.p.m(振幅：70mm) |  |
| 振 盪 盤 | W975 X D610mm |  |
| 內 容 積 | 418 l |  |
| 內部尺寸 | W1070 X D710 X H550mm |  |
| 外部尺寸 | W1510 X D880 X H990mm |  |
| 電 源 | 110/220V 60Hz 7/3.5A | 110/220V 60Hz 13/6.5A |