廠牌型號:  RTO-106

品    名: 迴轉式振盪器(Rotating Oscillator)

圖    面:

轉    速: 10~250r.p.m.or10~400r.p.m.

振    幅: 70mm or 38mm 25.4mm

轉速控制: 全平面薄膜觸控式面板，數字設定及顯示轉速

定 時 器: 9999mim or 99hr59mim(可選擇開啟或關閉)

盤面尺寸: W1060 X D600mm

外部尺寸: W1060 X D600 X H320mm

電    源: 110/220V 60Hz 1/0.5A