| 廠牌型號 | RTO-34D | RTO-34FD | RTO-34SD |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 名 | 迴轉式振盪器(Rotating Oscillator) |  |  |
| 圖 面 |  |  |  |
| 轉 速 | 10~250r.p.m |  |  |
| 振 幅 | 25.4mm |  |  |
| 轉速控制 | 全平面薄膜觸控式面板，數字設定及顯示轉速 |  |  |
| 盤面尺寸 | W340 X D340mm |  |  |
| 夾 具 | 彈簧條 | 三角燒瓶夾 | 萬用彈簧試管架 |
| 外部尺寸 | W340XD340XH180mm | W340XD340XH250mm | W340XD340XH300mm |
| 電 源 | 110/220V 60Hz 1/0.5A |  |  |