廠牌型號:  RTO-34FD

品    名: 迴轉式振盪器(Rotating Oscillator)

圖    面:

轉    速: 10~250r.p.m

振    幅: 25.4mm

轉速控制: 全平面薄膜觸控式面板，數字設定及顯示轉速

精 確 度: ±1r.p.m

定 時 器: 9999mim or 99hr59mim(可選擇開啟或關閉)

盤面尺寸: W340 X D340mm

夾    具: 三角燒瓶夾

外部尺寸: W340 X D340 X H250mm

電    源: 110/220V 60Hz 1/0.5A