廠牌型號:  RVB-30

品    名: 往復式振盪恆溫水槽

(Reciprocation Vibration Water Bath)

圖    面:

溫度範圍: 室溫+5℃~100℃

精 確 度: ±0.1℃

溫度控制: 全平面式觸控式面板，微電腦P.I.D.

自動演算,LED數字顯示 0.1 C

攪    伴: 利用振盪及內部循環泵

加 熱 器: 1200W

速度控制: 全平面式觸控式面板，微電腦P.I.D.

自動演算,LED數字顯示 0.1 C

振盪時間: 9999分或99小時59分(可選擇開啟或關閉)

控    制

振盪距離: 0.5 " 或1.5 " 可調

振 盪 盤: W400 X D300mm

水槽容量: 30 l

槽內尺寸: W610 X D365 X H190mm

外部尺寸: W900 X D435 X H430mm

電    源: 110/220V 60Hz 12/6A