廠牌型號:  RVO-40

品    名: 旋轉式振盪器(Revolving Oscillator)

圖    面:

轉速控制: 10~250r.p.m電子式無段調速

指針式轉速表指

轉盤尺寸: ψ400mm

試管口徑: ψ18mm X 150孔

外部尺寸: W400 X D400 X 530mm

電    源: 110/220V 60Hz 1/0.5A