| 廠牌型號 | RVO-29 | RVO-40 |
| --- | --- | --- |
| 品 名 | 旋轉式振盪器(Revolving Oscillator) |  |
| 圖 面 |  |  |
| 轉速控制 | 10~250r.p.m電子式無段調速 指針式轉速表指示 |  |
| 轉盤尺寸 | ψ290mm | ψ400mm |
| 試管口徑 | ψ18mm X 110孔 | ψ18mm X 150孔 |
| 外部尺寸 | W290 X D250 X H425mm | W400 X D400 X 530mm |
| 電 源 | 110V/220V 60Hz 1/0.5 A |  |