廠牌型號:  SB-20

品    名: 靜態恆溫水槽(Static Water Bath)

圖     面:

溫度範圍: 室溫+5.0℃~100.0℃

分佈均度: ±0.2℃

溫度控制: 觸控式面板，微電腦P.I.D.自動

演算,LED數字顯示 0.1C

加 熱 器: 800W

水槽容量: 20l

槽內尺寸: W495 X D295 X H150mm

外部尺寸: W540 X D340 X H270mm

電  　源: 110/220V　60Hz　8/4A