廠牌型號:  SO-32D

品    名: 搖擺(翹翹板)式振盪器(Swing Oscillator)

圖    面:

轉    速: 10~120r.p.m.

振    幅: 30度內可調整

轉速控制: 全平面薄膜觸控式面板，數字設定及顯示轉速

精 確 度: ±1r.p.m

定 時 器: 9999mim or 99hr59mim(可選擇開啟或關閉)

盤面尺寸: W320 X D320mm

夾    具: 彈簧條 X 4條

外部尺寸: W320 X D320 X H180mm

電    源: 110/220V 60Hz 1/0.5A