廠牌型號:  TC-120

品    名: 投入式冷卻器(Throwing Coolers)

圖    面:

溫度範圍: 室溫~-20℃

溫度控制: 無(須搭配循環恆溫水槽使用)

冷 卻 機: 1/2 HP

冷 卻 管: ψ60 X 210mm

外部尺寸: W450 X D30 0X H250mm

電  　源: 110/220V 60Hz 6/3A