廠牌型號:  TC-14

品    名: 投入式冷卻器(Throwing Coolers)

圖    面:

溫度範圍: 室溫~-20℃

溫度控制: 無(須搭配循環恆溫水槽使用)

冷 卻 機: 1/4 HP

冷 卻 管: ψ60 X 160mm

外部尺寸: W400 X D280 X H220mm

電  　源: 110/220V 60Hz 3/1.5A